|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL HYGIENE PROPRETE STERILISATION | Session JUIN 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | Grille d'évaluation en Contrôle en Cours de Formation | Etablissement : |
|  | E3 – EPREUVE PROFESSIONNELLE Sous-épreuve - E 31 Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux |  |
|  | Situation En période de formation en milieu professionnel dans le secteur de la stérilisation ou en centre de formation Coefficient 3 | Date : …....... / .......... / ........... |
|  |  | Nom et prénom du candidat : |

| Capacités et compétences | Compétences détaillées |  | Critères et indicateurs d’évaluation |  |  | Appréciations |  |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TB | B | P | I |  |
| C41, C45, C51, C52, C61 |  |  | Critères et indicateurs d’évaluation communs : - Tenue professionnelle adaptée - Respect des circuits, des circulations, de la marche en avant - Respect des protocoles, des procédures - Validation de l’opération et renseignement des documents de traçabilité - Respect des règles de prévention des risques : biologiques, chimiques et physiques - Respect des règles d’ergonomie et de sécurité |  |  |  |  |  |  | /9 |
| C 4 – Réaliser C 41 – Gérer l’installation et la remise en ordre du lieu de travail | C 411 Installer et remettre en ordre le lieu d’intervention et le poste de travail |  | - Installation rationnelle et conforme - Relevé conforme de l’état initial des locaux - Remise en ordre conforme à l’état initial ou à la demande - Remise en état du poste de travail, des locaux techniques - Respect des matériels et des locaux |  |  |  |  |  |  | /6 |
| C 4 – Réaliser C 45 – Mettre en œuvre des opérations de stérilisation des dispositifs médicaux | Une compétence évaluée en zone de lavage parmi C 451 à C 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 451 Pré-désinfecter les matériels, les dispositifs médicaux |  | Critères et indicateurs d’évaluation communs |  |  |  |  |  |  | /12 |
|  | C 452 Collecter, transporter et distribuer les dispositifs médicaux |  | - Respect des circuits et des horaires pour les matériels souillés et stériles - Entretien conforme des équipements de transport - Préparation conforme de la commande |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 453 Réceptionner, trier les dispositifs médicaux |  | - Vérification quantitative et qualitative des matériels à stériliser - Tri adapté au mode de lavage - Contrôle des documents de traçabilité et enregistrement - Conduite adaptée face à un matériel à risque A.T.N.C (agent transmissible non conventionnel) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 454 Effectuer le nettoyage manuel des matériels, des dispositifs médicaux |  | - Respect des dosages et des temps d’action - Lavage, rinçage et séchage adaptés au matériel - Vérification de la qualité du séchage |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 455 Effectuer le nettoyage mécanisé et le séchage des matériels, des dispositifs médicaux |  | - Identification des lots réceptionnés - Chargement correct des laveurs - Choix adapté des paniers - Sélection adaptée des cycles de lavage - Rinçage et séchage adaptés |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Une compétence évaluée en zone propre parmi C 456 à C 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 456 Recomposer les plateaux et sets de soin |  | - Identification correcte des dispositifs médicaux (DM) - Vérification de la propreté, de la siccité et de la fonctionnalité des DM - Respect des protocoles de recomposition - Remontage correct des DM - Recomposition conforme des sets, plateaux, boîtes… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 457 Conditionner les matériels, les dispositifs médicaux |  | - Conditionnements adaptés aux procédés de stérilisation et aux exigences des services - Vérification de l’intégrité du conditionnement - Identification correcte des conditionnements |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 458-A Mettre en œuvre les opérations de stérilisation de matériels, les dispositifs médicaux |  | - Vérification de la fonctionnalité de l’appareil - Respect des cycles de stérilisation - Respect des règles de chargement et de déchargement - Sélection correcte du cycle en fonction de la composition de la charge - Respect des règles de prévention des risques de brûlures - Vérification des paramètres et des tests de conformité de la stérilisation - Conduite adaptée en cas de non-conformité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 458-B Effectuer la désinfection des dispositifs médicaux non stérilisables |  | - Respect des protocoles adaptés au niveau de risque du dispositif médical - Test d’étanchéité de la gaine conforme - Vérification de la qualité du séchage |  |  |  |  |  |  | /12 |
|  | C 459 Stocker les matériels, les dispositifs médicaux stériles et préparer la commande pour un client |  | - Respect des règles de manutention et de stockage des conditionnements stériles - Vérification de l’état des stocks et signalement des besoins - Préparation de la commande conforme - Conduite adaptée en cas de non-conformité |  |  |  |  |  |  |  |
| C 5 – Contrôler C 51 – Evaluer l’efficacité de l’activité C 52 – Mettre en œuvre des opérations de contrôle de la qualité | C 511 Contrôler son travail |  | - Vérification des matériels, des produits, des dosages … - Identification et appréciation des critères de qualité - Remédiation pertinente en cours d’activité - Choix pertinent des méthodes de contrôle - Vérification du respect des procédures, des techniques, des circuits, de la coactivité… - Respect du planning, des délais impartis, des étapes de travail - Vérification de l’application des règles d’hygiène et de sécurité - Vérification de la prise en compte du développement durable - Attitude d’autocontrôle |  |  |  |  |  |  | /5 |
|  | C 523 Enregistrer les résultats des contrôles qualité |  | - Renseignement et enregistrement des documents avec rigueur |  |  |  |  |  |  |  |
| C 6 – Communiquer C61 – Communiquer avec les partenaires internes ou externes | C 614 Rédiger ou renseigner des documents professionnels |  | - Qualité de la rédaction et du contenu - Précision, soin des renseignements fournis |  |  |  |  |  |  | /4 |
| ORAL : analyser ses activités en mobilisant les savoirs associés suivants : (10 minutes maximum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 – Technologies appliquées | S2-1 Technologie appliquée aux opérations de stérilisation - Principe de la stérilisation, différentes techniques de stérilisation et champ d’application - Caractéristiques des dispositifs médicaux - Stérilisation par la vapeur d’eau - Désinfection de niveau intermédiaire et désinfection de haut niveau |  |  | - Analyse correcte de sa prestation - Exactitude des connaissances |  |  |  |  |  | /6 |
| S3 – Savoirs scientifiques appliqués | S3-2 Biologie appliquée 2.1. Immunité 2.2. Vaccination 2.3. Antibiothérapie et résistance aux antibiotiques 2.4. Terminologie médicale du milieu hospitalier |  |  |  |  |  |  |  |  | /6 |
| TB : Très bien B : Bien P : Passable I : Insuffisant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom et signature du tuteur et CACHET DE L’ENTREPRISE |  | Nom et signature de l’enseignant de l’enseignement professionnel |  |  | Proposition de note E 31 / 60 |  |  |  |  |  |

NB : toute note inférieure à 24/60 ou supérieure à 54/60 devra être justifiée ci-dessous